南京理工大学泰州科技学院

大学物理实验设备采购项目

招

标

文

件

南京理工大学泰州科技学院

2023年11月

目  录

第一章  招标公告……………………………………………………………………2

第二章  投标人须知…………………………………………………………………4

第三章  投标文件构成………………………………………………………………6

第四章  招标项目的技术要求………………………………………………………7

第五章  评标办法、评标标准………………………………………………………10

第六章  附件…………………………………………………………………………13

第一章  招标公告

根据《南京理工大学泰州科技学院采购管理办法》有关规定，现对南京理工大学泰州科技学院大学物理实验设备采购项目进行公开招标，欢迎符合相关条件的投标人参加投标。

一、项目名称

项目编号：2023.057

项目名称：南京理工大学泰州科技学院大学物理实验设备采购项目

二、项目情况

项目预算：14.5万元

采购内容：数字示波器、信号发生器和单双臂直流电桥等，详见采购需求清单。

服务时间：自合同签订之日起30天内完成配送、安装调试工作。

三、投标人要求

投标人须具备下列条件：

（一）投标申请人须在中国境内注册，具备有效的营业执照；

（二）投标人的产品必须符合国家相关标准、行业规范等；

（三）具有独立承担民事责任的能力；

（四）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（六）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

（七）本项目不接受联合体投标，不得转包、不得违法分包。

四、审查方式：资格后审。

五、报名事项

报名费200元/份，

报名时间：2023年11月10日下午17:00止。

凡有意投标者，投标人必须在2023年  月  日下午17:00之前将《营业执照》、《投标报名函》及《承诺书》、《报名费网银打款截图》扫描件发送至采购人邮箱（412494390@qq.com），报名截止时间之前没有将《投标报名函》及《承诺书》扫描件发送至采购人邮箱，学校在开标时有权拒绝其投标。报名结束后由招标人统一将招标文件发至投标单位邮箱（投标报名函中电话号码、邮箱地址务必填写准确）。

六、投标保证金及保证金要求：

1.投标保证金金额：0元。中标后自动转为履约保证金，未中标原款无息退还；

2.本次招标收取壹仟元（¥1000元）中标服务费，由中标人支付。

3.投标保证金必须以现金、网银打款形式（备注采购编号+项目名称），单独密封与投标文件同时递交，否则将视为放弃投标；

开户名：南京理工大学泰州科技学院

开户行：交通银行泰州市新区支行

帐 号：384060400018170013220

七、其他要求

1、投标报价应为包干价（包含税金、安装费、运费、服务调试等）；

2、付款方式：

| 序号 | 项目进展阶段 | 付款比例 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 产品配送安装交付后，甲方组织相关专家验收，验收合格后支付货款。 | 95% |
| 2 | 设备使用一年，正常无问题后，支付尾款。 | 5% |
| 3 | 验收达不到招标文件、合同要求的，我校将终止合同，退回乙方所有产品 ，由此带来的损失，由乙方承担。 |  |

3、现场踏勘时间：无

八、投标文件接收信息

（一）投标文件接收开始时间：2023年  月  日 上午10:00（北京时间）；

（二）投标文件接收截止时间：2023年  月  日 上午10:30（北京时间）；

（三）投标文件接收地点：明德楼一楼4105-1开标室（海陵区梅兰东路8号）。

友情提醒：请在规定时间内将投标文件送达指定地点，逾时不予接收。

九、本次项目联系人

招标人：毛老师   电话：0523－86150050   邮箱：412494390@qq.com

技术咨询：曹老师          联系电话: 15961092455

投标报名函

南京理工大学泰州科技学院：

我单位                               （公司）委托           参加贵校大学物理实验设备采购项目的投标活动。并按照招标文件要求，准时参加投标活动。特此告知。

单位公章：

联系人：

手机号码（必填）：

邮箱（必填）：

年   月   日

承诺书

南京理工大学泰州科技学院：

本单位有意参加                                   （项目名称）投标，在招投标过程中如有异议，向招标人书面提出异议及投诉，同意在南京理工大学泰州科技学院专家库中抽取3-5名专家进行裁决。本单位服从专家组的裁决意见。

承诺人：（公章）

法定代表人：（签字或盖章）

年   月   日

第二章  投标人须知

一、合格投标人

（一）投标人应具有本项目供应或实施能力，符合并承诺履行本文件各项规定的国内法人。

（二）投标人应遵守有关国家法律、法规和条例，具备以下条件：

1.投标申请人须在中国境内注册，具备有效的企业营业执照；

2.投标人的产品必须符合国家相关标准、行业规范等；

3.具有独立承担民事责任的能力；

4.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

6.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

7. 本项目不接受联合体投标，不得转包、不得违法分包。

二、投标文件要求

投标人应详细阅读招标文件的全部内容。如果投标人没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件在各方面的要求都做出实质性响应，可能导致其投标被拒绝。或在开标时可能被判为无效标书。如对招标文件有疑问，应在开标前3个工作日内，以书面形式向招标人提出。

三、投标文件份数

投标人应提交一式三份投标文件（一份正本、二份副本），每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

四、投标报价应包括拟提供服务及其验收合格之前所有含税费用。

五、入围方式

本项目采用综合评分法对所有投标单位进行评分，根据投标情况按分数高低选择排名第一的单位为中标人。

六、中标结果将公示三日。如对招标结果有疑义，应以书面形式提出。

七、公示期满后，中标单位投标保证金直接转为履约保证金，未中标投标单位的投标保证金无息退还。

八、签订合同：

1、中标方应按中标通知书中规定或校方要求的时间、地点与招标人签订中标合同，否则校方有权取消其中标资格。

2、招标文件、中标方的投标文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

九、验收结算

| 序号 | 项目进展阶段 | 付款比例 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 产品配送安装交付后，甲方组织相关专家验收，验收合格后支付货款。 | 95% |
| 2 | 设备使用一年，正常无问题后，支付尾款。 | 5% |
| 3 | 验收达不到招标文件、合同要求的，我校将终止合同，退回乙方所有产品 ，由此带来的损失，由乙方承担。 |  |

十、最终解释权

本次招标最终解释权归南京理工大学泰州科技学院所有。

第三章  投标文件构成

一、以下投标文件资料一式三份（一份正本、二份副本）加盖公章，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。一旦正本和副本不符，以正本为准。

1、投标函、投标报价明细表；

2、法定代表人身份证明或法人代表授权委托书；

3、商务及技术偏离表；

4、类似业绩情况一览表；

5、拟派本项目的人员一览表；

6、投标保证金（现金）；

7、资格审查材料：

（1）营业执照副本（复印件加盖公章）；

（2）投标人近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告复印件；

（3）投标人近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件；

（4）投标人近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件；

（5）投标人具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式自拟，加盖公章）；

（6）信用中国查询截图；

8、根据招标文件及评标办法投标人认为应该提供的其他相关资料。

9、提供复印件的相关证书，原件备查。

二、投标文件的密封和标志：

投标文件必须密封封装，并在封袋上注明投标人名称、服务项目名称。

第四章  项目需求

一、需求清单

| 序号 | 物资名称 | 数量 | 品牌、型号、规格（技术参数）其中打★的必须满足 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字示波器 | 15 | 1、★模拟带宽100MHz及以上；2路模拟通道+EXT 通道。 2、★实时采样率2GSa/S及以上。 3、★存储深度28Mpts，并支持28M全采样点数据处理。 4、垂直档位500μV/div - 10V/div (1-2-5 )；时基档位700ps/div ～ 100s/div；通道偏移小于110ps。 5、★波形捕获率不低于380，000帧/秒；最大记录不低于79,000帧历史波形。 6、支持分段采集（Sequence）模式，最大可以将存储深度等分为80000段。 7、9种智能触发：边沿、斜率、脉宽、窗口、欠幅、间隔、超时、码型、高清视频触发。 8、包含一键快捷功能：Roll、History、余辉、清除统计、打印，波形导航功能。 9、标配：IIC, SPI, UART, RS232, CAN, LIN触发及解码。 10、支持用户自定义Default 按键参数，实现Default 按键的个性化需求。 11、★不低于37种参数（中文）自动测量功能，支持测量统计、Math测量、History测量、Ref测量，半透明全参数测量窗口，不影响波形观测。 12、具备幅频特性和相频特性扫描，绘制波特图。 13、无需安装特殊的驱动和上位机软件，可对仪器进行远程控制、观察波形，获取测量结果。 14、滚动模式（roll）可手动切换；范围：50ms/div～100s/div(1-2-5步进)。 15、★7英寸及以上显示屏，分辨率不低于800*480；256级辉度及色温显示。 16、★按键标识为中文。 |
| 2 | 信号发生器 | 15 | - ★输出频率不低于40MHz；采样率≥1GSa/S。 - ★垂直分辨率不低于14-bit。 - 高斯白噪声不小于120MHz。 - 任意波形长度8pts-8Mpts点。 - 输出幅度(高阻)： ≤20MHz: 2mVpp to 20 Vpp；＞20 MHz: 2mVpp to 10 Vpp - 方波特性：上升、下降时间：不大于10nS，过冲：3%，占空比：0.001% ~ 99.999% - 脉冲特性：频率：1uHz ~ 25MHz，脉宽最小：16.4ns，上升/下降时间可调：8.5n ~ 22s 过冲: 3%，占空比:0.001~99.999% - 谐波发生器功能，可产生不小于9次谐波；谐波失真：0-10MHz（包括）＜-65dBc。10-20MHz（包括）＜-60dBc；20-40MHz（包括）＜-55dBc。 - 丰富的模拟和数字调制功能：AM、DSB-AM、FM、PM、FSK、ASK和PWM。 - 配置通道复制、通道耦合以及通道合并等功能。 - ★内建任意波形大于180种。 - ★硬件频率计功能：100mHz ~ 200MHz。 - 提供功能强大的任意波形编辑器。产生波形方式有标准函数、公式编辑器和波形数学算功能进行编辑任意波形。 - ★4.3英寸及以上TFT-LCD显示屏，支持触摸操作。 - ★按键标识为中文。 |
| 3 | 单双臂直流电桥 | 4 | 杭州精科QJ19 为指定厂家产品 |

备注说明：

（1）以上采购设备：数字示波器、信号发生器和单双臂直流电桥打包一起报价，不接受某项内容单独报价；

（2）仪器设备保修三年及以上；

（3）同等价位情况下，满足上述型号、规格（技术参数）等条件，品牌市场占有率更大、性能参数更优、保修时间更长者优先中标；

（4）在使用单位要求的时间内交货。所有物资免费运送、安装到位；

（5）中标合同价即为本项目的总费用，采购人不再另支付任何费用；

（6）供应商应提供技术支持，接到故障通知需1小时内响应，如电话支持不能解决，须1个工作日内派工程师到现场维修；

（7）在保修期外，对于系统内出现故障的硬件，供应商也应能及时修复或更换。

第五章  评标标准

该项目由评标委员会依据招标文件的有关规定采用“综合评分法”进行。评标委员会由招标人和有关专家组成，人数为三至五人（含）以上的单数。经评标委员会初步确认为无效的投标文件不参加详细评审，经初步评审合格的投标文件依据招标文件的规定按下列评标标准和方法进行评审。

一、评标总则：

根据各投标人提供的所有资料进行评比打分。

二、评标步骤：

1、专家审阅：评标委员会成员阅读招标文件，审查投标人提供的有关投标文件。

2、专家打分：评标委员会成员按本评标办法的打分标准进行打分。（分值保留两位小数）。

三、评标分值设置：（100分）

| 评审因素 | 分值 | 具体分值及评分标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标报价 | 35分 | 实质性响应招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。 其他投标人的价格分计算公式：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×35 注：投标人报价低于成本的需提供证明材料，由评审专家判定是否有效； |  |
| 产品技术 | 42分 | 技术要求（36分） | 投标人对照招标文件的“技术要求”要求逐条做出应答： 投标人所投产品的技术参数指标完全满足招标文件要求，且无负偏离的，得36分； 1、★条款为实质性条款，不满足其投标将被拒绝； 2、技术要求中一般性指标，每有一项负偏离扣1分，直至扣完为止。 |
|  |  | 性能品质（5分） | 对投标产品的品牌、系列、档次、产地、行业（或高校）占有率、影响力以及产品的先进性、可靠性、稳定性等方面进行综合评价，评价好得5分；评价较好得3分；评价一般得1分。 |
| 投标人综合实力 | 10分 | 企业资质 （4分） | 根据厂家和投标人综合实力进行横向比较，优得4分，较好，得3分，一般，得2分。 |
|  |  | 业绩案例 (6分) | 投标人近三年与本项目中设备相类似的业绩案例，每份得2分，最多6分。 提供合同复印件、合同中不得隐去任何内容（否则不得分）。 使用单位运行使用情况证明及验收合格报告等作为佐证材料，原件备查。 |
| 售后服务 | 12分 | 售后服务 （6分） | 根据售后服务方案、本地化服务能力、故障响应时间、处理速度、定期巡检以及技术支持、软件升级、技术培训等服务承诺评分，各投标人横向对比，优得6分，良得4分，一般得2分。需提供原厂授权函原件，否则不得分。 |
|  |  | 质保期 (6分) | 满足招标文件质保三年，在此的基础上所有设备每延长一年加2分，最多加6分。需提供原厂质保函原件，否则不得分。 |
| 其他 | 2分 | 投标文件 | 标书规范且有关键指标索引的，得2分，无不得分。 |
| 合计 | 100分 | 投标人最后得分保留两位小数 |  |

注：1、投标人必须保证所提供资料的真实性和完整性，如发现存在骗取中标等虚假行为，将依据法律规定取消其中标资格。

2、因投标人自身原因，在评标工作期间，不能及时、完整、有效提供相关原件以供评委会查询，由此导致不利于投标文件的评审后果由投标人承担。

3、如因恶性竞争导致投标报价过低或其他中标方自身原因不能履约的，则招标人有权扣除其保证金并进行相应的处罚，后期不得承担招标人其他项目的投标。需中标后签订合同前提供的材料，中标单位拒绝提供或无法按要求提供的，则视为放弃中标资格，责任自负。

4、本项目开标评标按标段依次进行，可以兼中。

四、评标委员会根据综合评分高低进行排序确定中标候选单位。若综合得分相同，按报价得分由高到低顺序排列；若综合得分相同且商务标报价分相同，按技术标得分由高到低顺序排列。

五、招标人按招标文件规定的定标办法确定中标人，综合得分由高到低每个标段确定一家单位为中标人。中标人如放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，招标人可以确定排名第二的中标候选投标人为中标人，依次类推，或者以校方需求确定。

六、本项目最终解释权归南京理工大学泰州科技学院所有。

第六章 投标附件

一、授权委托书格式

授权委托书

南京理工大学泰州科技学院：

本授权书声明：注册于                                   （投标人住址）

的              （投标人名称）法定代表人            （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的             （投标人代表姓名、职务）（身份证号码：                                   ）为本公司的合法代理人，就贵方组织的项目名称：                                          ，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人签字或盖章：

被授权人签字：

日  期：          年    月    日

委托人身份证复印件                        被委托人身份证复印件

二、响应及偏离表

投标人全称（加盖公章）：

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 超出、符合或偏离 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

注：1、按照基本技术要求详细填列。

2、行数不够，可自行添加。

投标报价明细表

| 序号 | 设备 | 品牌参数型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：                   （加盖公章）：

法定代表人或委托代理人（签名或盖章）：

日期：_____年___月___日

投标人联系表

| 单位名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 |  |  |  |
| 法定代表人 |  | 邮 编 |  |
| 单位电话 |  | 传真号码 |  |
| 项目联系人 |  | 邮 箱 |  |
| 联系人电话 |  | 联系人手机 |  |
| 所投项目名称 |  |  |  |